## MDFRM.01 Ek-1
EK-1 ÜRÜN BİLGİLERİ ANNEX-1 PRODUCT INFORMATION
Ürün Adı Product Name
Teknik Dokümantasyon Adı/Numarası Technical Documentation Name/No
MDR Kodları1 MDR Codes
Uygunluk değerlendirme rotası (MDR Md. 52) Conformity assessment route (MDR Art. 52)
Sınıf2 Class
Kural Rule
Sınıflandırma Gerekçesi Rationale for Classification
Basic UDI-DI
EMDN (4. Seviye) EMDN (4. Level)
EMDN Açıklaması EMDN Explanation
Kullanım Amacı Intended Use
Kullanım Yeri Site of Application
Temas Bölgesi Contact Site
Temas Süresi3 Contact Duration
Etki Mekanizması Mode of Action
Harmonize Standartlar Harmonised Standards
Ortak Spesifikasyonlar Common Specifications
Yenilikçi cihaz mı?4 Innovative device?
MDD kapsamında belgeli bir cihaz mı? Legacy device?
MDD kapsamında belgeli bir cihazın yeni versiyonu ise değişiklikleri belirtiniz. Please indicate the changes if the device is the substitute of the legacy device.
MDR kapsamında belgeli bir cihaz mı? Legacy device?
MDR kapsamında belgeli bir cihazın yeni versiyonu ise değişiklikleri belirtiniz. Please indicate the changes if the device is the substitute of the legacy device.
Steril cihaz mı? Sterile device?
Non-steril cihazlar için son kullanıcı sterilizasyonu mevcut mu? Is end-user sterilization available for non-sterile devices?
Varsa sterilizasyon yöntemlerini seçiniz. If any, please select sterilisation method(s). | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….………………………… | :……….…………………………
İnvaziv cihaz mı?5 Invasive device?
Cerrahi invaziv cihaz mı?6 Surgical invasive device?
Vücuda yerleştirilebilir cihaz mı?7 Implantable device?
Merkezi sinir sistemi ile teması var mı?8 Contact with central nervous system?
Merkezi dolaşım sistemi ile teması var mı?9 Contact with central circulatory system?
Ölçüm fonksiyonlu cihaz mı? Device with measurement function?
Ismarlama cihaz mı? Custom-made device?
Ek XVI kapsamında bir cihaz mı? Device within Annex XVI?
Sistem ve/veya işlem paketi mi? System and/or procedure pack?
Sistem ve/veya işlem paketi ise içeriğini belirtiniz. Please indicate the content, if the device is System and/or procedure pack.
Yetim/nadir cihaz mı? Evet ise gerekçesi. Is the device orphan? If yes, rationale.
Tekrar kullanılabilir cihaz mı? Is the device re-usable?
Aktif tıbbi cihaz bağlantısı var mı? Is there an active medical device connection?
Makine Direktifi kapsamına giren bir cihaz mı? Is it a device that falls within the scope of the Machinery Directive?
Kaplama prosesi var mı? Is there a coating process?
Kaplama materyalini belirtiniz. Specify the coating material.
Cihaza uygun içerikleri işaretleyiniz. Please mark the appropriate contents for the device.
İlaç Drug
İnsan kanı veya insan plazmasından elde edilen tıbbi ürünler Medicinal product derived from human blood or human plasma
Cansız veya cansız hale getirilmiş hayvan kaynaklı dokular veya hücreler ya da bunların türevleri kullanılarak imal edilen cihazlar Devices manufactured utilising tissues or cells of animal origin, or their derivatives, which are non-viable or are rendered non-viable
Cansız veya cansız hale getirilmiş insan kaynaklı dokuların veya hücrelerin türevleri kullanılarak imal edilen cihazlar Products manufactured utilising derivatives of tissues or cells of human origin that are non-viable or are rendered non viable
İnsan vücudu tarafından emilen veya lokal olarak dağılan maddeler Substances absorbed by or locally dispersed in the human body
Biyolojik aktif kaplama var mı? Is there a biologically active coating?
Vücut içerisinde kimyasal değişime uğrayan madde var mı? Are there any substances that undergo chemical changes in the body?
CMR veya endokrin bozucu maddeler CMR or endocrine-disrupting substances
Nanomateryal ihtiva eden veya nanomateryalden oluşan cihazlar Devices incorporating or consisting of nanomaterial
Yazılım Software
Açıklamalar / Explanations
1. Her bir ürün için MDRFRM.01 Tıbbi Cihaz Belgelendirme Başvuru Formu'nda yer alan uygun MDA/MDN/MDS/MDT kodunu belirtiniz. Her bir ürün için tek bir MDA/MDN kodu, en az bir adet MDT kodu ve uygunsa ilgili MDS kodları belirtilmelidir. / Please define proper MDA/MDN/MDS/MDT code for each product within application. A single MDA/MDN code, at least one MDT code and, if appropriate, relevant MDS codes should be specified for each product.
2. Ürün risk sınıfını MDR Ek VIII'e göre belirleyiniz. Rehber olarak MDCG 2021-24, MDCG 2022-5 ve Sınır Ürünler El Kitabından faydalanabilirsiniz. / Determine the product risk class according to MDR Annex VIII. You can use the MDCG 2021-24, MDCG 2022-5 and Borderline Manuel as a guide.
3. Cihazın vücutla temas süresini belirtirken tekrarlı kullanımları da göz önünde bulundurunuz. / Please take into consideration continuous use of the device while indicating the contact duration.
4. Cihazın yenilikçi cihaz olduğunu belirtirken tasarımsal fonksiyonları, üretim prosesi, kullanılan teknoloji, klinik çalışma prensipleri açısından benzerlerinden farklılıklarını göz önünde bulundurun. / Please consider the differences between the device and the similar ones in terms of the design functions, production process, technology and clinical working principles.
5. Vücut deliğinden veya vücut yüzeyinden kısmen veya tamamen vücudun içine giren herhangi bir cihaz. / Any device which, in whole or in part, penetrates inside the body, either through a body orifice or through the surface of the body.
6. Vücut açıklıklarının mukoza zarları dahil olmak üzere vücudun yüzeyinden vücudun içine cerrahi operasyon yardımıyla veya cerrahi operasyon kapsamında giren ve bir vücut deliğinden başka bir şekilde penetrasyon sağlayan bir cihaz./ An invasive device which penetrates inside the body through the surface of the body, including through mucous membranes of body orifices with the aid or in the context of a surgical operation; and a device which produces penetration other than through a body orifice.
7. Kısmen veya tamamen absorbe edilenler dahil olmak üzere, aşağıdaki amaçlara yönelik herhangi bir cihaz: - tamamen insan vücuduna sokulacak veya - bir epitel yüzeyini veya göz yüzeyini klinik müdahale ile değiştirmek ve prosedürden sonra yerinde kalması amaçlanacak. Any device, including those that are partially or wholly absorbed, which is intended: - to be totally introduced into the human body or - to replace an epithelial surface or the surface of the eye, by clinical intervention and which is intended to remain in place after the procedure.
8. Merkezi sinir sistemi' beyin, meninksler ve omurilik anlamına gelir. / Central nervous system’ means the brain, meninges and spinal cord.
9. Merkezi dolaşım sistemi' aşağıdaki kan damarlarını ifade eder: arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens to the bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava, superior and vena cava inferior. Central circulatory system’ means the following blood vessels: arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens to the bifurcatio aortae, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava, superior and vena cava inferior.
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
ETO
Buhar/Moist Heat
Gama/Gamma
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)
EK IX(I, III)/ ANNEX IX (I, III)
EK IX(II) / ANNEX IX(II)
EK XI(A) / ANNEX XI(A)

## Data
Etilen Oksit/Ethylen Oxide
Gama/Gamma
Buhar/Moist Heat
Kuru Hava/Dry Air
Aseptik/Aceptic
Diğer/Other
Yüzey cihazı/ Surface Device
Dış bağlantı cihazı/ External communicating device
Vücuda yerleştirilebilir cihaz/ Implant device
Geçici: <60 dk / Transient: <60 min
Kısa süreli: 60 dk < t < 30 gün / Short term: 60 min < t < 30 days
Uzun süreli: >30 gün / Long term: >30 days
Is
Im
Ir
Is+Ir
Is+Im
IIa
IIa implant / IIa implantable
IIb
IIb implante edilebilir/IIb implantable
IIb-Kural 12 / IIb-Rule 12
III
III ilaçlı ürün / III with medicinal product
III ısmarlama / III custom-made
III implante edilebilir/III implantable
EK IX(I, III) – KYS Belgelendirme / ANNEX IX(I, III) – QMS Certification
EK IX(II) – Teknik Dokümantasyon Belgelendirme / ANNEX IX(II) – Technical Documentation Certification
EK XI(A) – Üretim Kalite Güvence Belgelendirme / ANNEX XI(A) – Production Quality Assurance Certification
İlaç/Drug
İnsan kanı veya insan plazmasından elde edilen tıbbi ürünler/ medicinal product derived from human blood or human plasma
Cansız veya cansız hale getirilmiş hayvan kaynaklı dokular veya hücreler ya da bunların türevleri kullanılarak imal edilen cihazlar/ devices manufactured utilising tissues or cells of animal origin, or their derivatives, which are non-viable or are rendered non-viable
Cansız veya cansız hale getirilmiş insan kaynaklı dokuların veya hücrelerin türevleri kullanılarak imal edilen cihazlar/ Products manufactured utilising derivatives of tissues or cells of human origin that are non-viable or are rendered non viable
İnsan vücudu tarafından emilen veya lokal olarak dağılan maddeler/Substances absorbed by or locally dispersed in the human body
CMR veya endokrin bozucu maddeler/CMR or endocrine-disrupting substances
Nanomateryal ihtiva eden veya nanomateryalden oluşan cihazlar/ Devices incorporating or consisting of nanomaterial
Yazılım / Software
Evet / Yes
Hayır / No