## Slide 1: Medical Device Regulation Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
BÖLüM ıv – ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR
SERİAN DOMA
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ, MSC.

## Slide 2: Madde 35 – Onaylanmış kuruluşlardan sorumlu otorite
OK ataması yapacak veya yapmış olan üye ülkelerin bu Regülasyona göre kendi iç mevzuatı altında OK’ların atamasını, izlemesini yapacak bir otorite belirler.
Otoriteler OK’larla çıkar çatışmasına sebep olmayacak şekilde organize olmalıdır.
Otoritede atama kararı veren kişi/ler değerlendiricilerden farklı olmalıdır.
Otoriteler edindikleri bilgilerin gizliliğini sağlar.
Otorite yeterli sayıda yetkin personele sahip olmalıdır.
Üye ülkeler değerlendirme, atama ve notifikasyon süreçleri ile ilgili bilgileri halka açık tutmalıdır.
Otoriteler kılavuz doküman, eğitim, deneyim paylaşımlarında bulunulan peer-review faaliyetlerine katılım sağlamalıdır.
MDCG 2022-13
Peer review: akran değerlendirmesi
Notes: MDCG 2022-13: Designation, reassessment and notification of conformity assessment bodies and notified bodies

## Slide 3: Madde 36 – Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler
OK’lar görevlerini yerine getirebilmeleri için organizasyonel, KYS, kaynak ve proses gerekliliklerini karşılamalılar. EK VII ye uygun bir yapıda olmalılar.
Yeterli sayıda yöneticiye, teknik ve klinik deneyimi olan personele sahip olmalıdır.
OK’lar otoriteye değerlendirmesini yapabilmesi için üreticinin dokümantasyonu da dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanları sağlamalıdır.
Ek VII deki gerekliliklerin uygulamasında eşitlik sağlama konusunda Komisyon uygulama eylemleri kabul edebilir.

## Slide 4: Madde 37 - Şube/Temsilcilik ve yüklenicilik
OK belirli görevleri taşere etmiş ise taşeronların Ek VII deki gereklilikleri karşıladığını doğrular ve otoriteye bildirir.
Taşeronlar/iştirakçiler tarafından OK adına gerçekleştirilen görevlerde tüm sorumluluk OK’dadır.
OK iştirakçilerinin listesini halka açık tutmalıdır.
Taşere edilen görevlerde görevi yürüten gerçek ya da tüzel kişinin uygun bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanır.
OK taşeron veya iştirakçilerin kalifikasyonlarının doğrulanmasına yönelik dokümanları otoriteye sunar.

## Slide 5: Madde 38 – Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının atanma başvurusu
OK atama için otoriteye başvurur.
Başvuru Ek VII’ye uygunluğunu dokümantasyon ile desteklenecek şekilde talep edilen uygunluk değerlendirme aktiviteleri ve cihaz grubunu içermelidir.
Ek olarak ulusal akreditasyon kurumundan değerlendirme raporları ve akreditasyon sertifikası da sunulur.
Herhangi bir değişiklikte OK dokümantasyonunu güncellemelidir ve otoritenin Ek VII uygunluğunu doğrulamasına ve izlemesine olanak sağlamalıdır.
MDCG 2021-15
Notes: MDCG 2021-15: (AB) 2017/745 Sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanmak İsteyen Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Tarafından Sunulacak Başvuru Form
MDCG 2021-16: (AB) 2017/746 Sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazları Tüzüğü (IVDR) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanmak İsteyen Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Tarafından Sunulacak Başvuru Formu

## Slide 6: Madde 39 – Başvurunun değerlendirilmesi
Başvurudan sonraki 30 gün içerisinde otorite başvuruda sunulan dokümanların tam olduğunu kontrol eder ve varsa eksik bilgileri talep eder. Başvuru tamamlanınca otorite kendi prosedürlerine uyumuna göre bir ön rapor hazırlar ve dosya ile birlikte Komisyona gönderir. Komisyon da MDCG’ye gönderir.
MDCG’ye başvuru gittikten sonraki 14 gün içinde Komisyon MDCG ile birlikte 3 uzmandan oluşan bir ortak denetim ekibi atar. Uzmanlardan biri ortak denetim ekibi arasında koordinasyonu sağlayacak Komisyondan biri olacaktır. Diğer 2 uzman ise başvurunun alındığı Üye ülke haricindeki ülkelerden gelecektir.
ODE atandıktan sonraki 90 gün içerisinde başvuru dosyasını inceler, gerektiğinde otoriteden ek bilgi talep edebilir.
Otorite ODE ile birlikte OK ve varsa taşeron ve iştirakçilerine saha denetimi planlar ve gerçekleştirir.
Denetim otorite tarafından yönetilir.
ODE: Ortak denetim ekibi

## Slide 7: Madde 39 – Başvurunun değerlendirilmesi
Denetimde tespit edilen uygunsuzluklar, otorite ve ODE arasında denetim esnasında görüşülür ve her bir görüş ayrılıkları tartışılır ve konsensüse varılır.
Denetim sonucunda otorite uygunsuzlukları listeler ve ODE tarafından yapılan değerlendirmeyi özetler.
Başvuru sahibi, otoriteye belirli bir zaman dilimi içerisinde DÖF planını gönderir. Bu plan kök nedenleri ve öngörülen kapatma tarihlerini de içermelidir.
ODE geriye kalan uzlaşılmayan konuları denetimden sonraki 30 gün içerisinde otoriteye raporlandırır.
Otorite DÖF planının tüm uygunsuzlukları kapsaması yönüyle değerlendirir ve uygunsa ODE’ye kendi görüşleriyle birlikte gönderir. ODE otoriteden ek bilgi, düzeltme ve görüş talep edebilir.

## Slide 8: Madde 39 – Başvurunun değerlendirilmesi
Otorite nihai raporunu ve varsa atama taslağını Komisyona, MDCG’ye ve ODE’ye gönderir.
Otoritenin nihai raporu aşağıdakileri içerir:
  Değerlendirmenin sonucu
  DÖF’lerin hepsinin uygun bir şekilde kapadığının teyidi
  ODE ile mevcuttaki görüş ayrılıkları
  Varsa önerilen atama kapsamı

## Slide 9: Madde 39 – Başvurunun değerlendirilmesi
ODE, otoritenin sunmuş olduğu rapora göre raporun iletildiği tarih itibariyle 21 gün içerisinde nihai görüş raporunu içeren taslak atamayı MDCG’ye sunar.
MDCG ye kararın iletilmesinden sonraki 42 gün içerisinde MDCG otoritenin atama kararını alırken usulen dikkate alacağı tavsiye kararını iletir.

## Slide 10: Madde 40 -Bildirime ilişkin başvuruların ortak değerlendirmesi için uzmanların tayini
Komisyona Üye ülkeler ortak denetimlerde görevlendirmek üzere uyguluk değerlendirmede yetkin uzmanlar atar.
Uzmanlıkları ile birlikte isimlerin listesini Üye ülke yetkili otoritelere elektronik sistem üzerinden açık tutar.

## Slide 11: Madde 41 – Dil gereklilikleri
Başvuru dokümanları Üye ülkenin belirleyeceği dilde / dillerde olacaktır.
Üye ülke dosyanın bir kısmının veya tamamının tıbbi cihaz alanında ortak olarak anlaşılabilir olma durumunu göz ardı etmemelidir.
Komisyon dokümantasyon üzerinde çeviri yaptırır.

## Slide 12: Madde 42 – Atama ve bildirim prosedürü
Üye ülkeler ancak 39. maddedeki başvuru değerlendirmesi tamamlanan ve Ek VII’ye uygun olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını atayabilir.
Üye ülkeler atamayı, Komisyona ve diğer Üye ülkelere NANDO üzerinden bildirir.
Bildirim uygunluk değerlendirme ataması kapsamını (MD kodları ile), cihaz tiplerini ve atama şartlarını içerir.
Bildirim yetkili otoritenin nihai raporuna, ODE’nin raporuna ve MDCG tavsiyesi ile eşleştirilmelidir. Otorite MDCG tavsiyesini uyulamadığı takdirde usulen bir gerekçe bildirir.
Bildirim sonrası 28 gün içerisinde komisyon veya diğer Üye ülkeler argümanlarını bildirerek itiraz edebilir. İtiraz gelmemesi durumunda Komisyon bildirimden sonraki 42 gün içerisinde NANDO’da yayımlar.
MDCG 2021-15
Notes: MDCG 2021-15: (AB) 2017/745 Sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanmak İsteyen Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Tarafından Sunulacak Başvuru Form
MDCG 2021-16: (AB) 2017/746 Sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi Cihazları Tüzüğü (IVDR) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanmak İsteyen Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Tarafından Sunulacak Başvuru Formu

## Slide 13: Madde 42 – Atama ve bildirim prosedürü
Herhangi bir itiraz gelmesi halinde Komisyon konuyu itiraz süresi bitiminden sonraki 10 gün içerisinde MDCG’ye taşır, MDCG konuyu 40 gün içerisinde değerlendirir ve görüşünü iletir. MDCG bildirimi kabul ederse Komisyon 14 gün içerisinde NANDO’da yayımlar.
MDCG’nin itirazı kabul etmesi halinde yetkili otorite MDCG’nin görüş bildirmesini takiben 40 gün içerisinde itirazları adresleyen atama kararı nedenlerini içerir görüşünü yazılı olarak cevaplandırır.
Yetkili otorite kararını savunmaya gerekçeli nedenlerini sunmak şartıyla devam ederse Komisyon bildirimi 14 gün içerisinde NANDO’da yayımlar.
NANDO bildiriminin yanı sıra Komisyon elektronik sistemde bildirime ilişkin görüş ve cevapları da içeren tüm dokümanları yayımlar.

## Slide 14: Madde 42 – Atama ve bildirim prosedürü
Atama NANDO yayımının ertesi günü geçerli olur ve faaliyetlerine ancak bu tarih itibariyle başlayabilir.
Komisyon 26 Kasım 2017 itibariyle onaylanmış kuruluş atamalarının gerçekleştirileceği cihaz gruplarını belirten bir dizi liste yayımlar.

## Slide 15: Madde 43 – OK’ların kimlik numarası
Komisyon OK’lara tekil bir numara verir. Daha önceden MDD’de atanmış OK’lar Regülasyonda da atandığı takdirde aynı numaraları sabit kalacaktır.
Komisyon ataması yapılan onaylanmış kuruluşların numaraları, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ve atama kapsamlarını içerecek şekilde bir liste yayımlar ve güncel tutar.
Onaylanmış Kuruluş
OK

## Slide 16: Madde 44 – OK’ların izlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi
OK’lar Ek VII kapsamındaki gerekliliklere uygunluk durumlarını etkileyici herhangi bir değişikliği otoriteye 15 gün içerisinde bildirirler.
Otoriteler OK’ların regülasyona uygunluğunu kendilerini, tedarikçi ve iştirakçilerini izleyerek doğrularlar.
Komisyon veya OK başka bir OK’ya belgelendirme hizmetleriyle ilgili bir soru sorduğunda aynı talebin kopyasını OK’nın yetkili otoritesine de gönderir. OK en geç 15 gün içinde yanıtlar.
Yılda en az 1 kez otoriteler OK’ları ve taşeronlarını denetler. Gözetim değerlendirmelerini otorite yıllık plana göre yapar ve bu planı MDCG ve Komisyona gönderir.
Gözetim değerlendirmesi tanık denetimlerini de içerir.
Gözetim değerlendirmesi pazar gözetimi, vijilans ve pazara arz sonrası verileri de içermelidir.
MDCG 2022-13

## Slide 17: Madde 44 – OK’ların izlenmesi ve yeniden değerlendirilmesi
Otorite gözetim değerlendirmeleri dışında özel bir konuyu değerlendirmek ve uygunluk durumunu görmek amacıyla OK ya kısa ve habersiz ziyaretler yapabilir.
Otorite OK’nın üretici teknik dosyası incelemelerini de değerlendirir. (özellikle klinik değerlendirme)
Otorite uygunsuzlukları dokümante etmeli ve bunların düzeltici faaliyetlerini zamanlamaya uygun olarak takip eder.
Atandıktan 3 yıl sonra ve sonrasında her 4 yılda bir OK ortak denetimden geçer.
Komisyon Art 115 e göre ortak denetim sıklığını değiştirebilir.
MDCG 2022-13

## Slide 18: Madde 45 – Teknik dokümantasyona ve klinik değerlendirme dokümantasyonuna dair OK değerlendirmesinin incelenmesi
Otoriteler gözetim değerlendirmelerinde yeterli miktarda OK’nın üretici teknik dosya incelemesini (özellikle klinik değerlendirme) değerlendirir. Bu değerlendirmeler hem saha da hem de ofiste olabilir.
Örneklem alınacak dosyalar planlanmalı ve cihaz tip ve risklerine göre seçilir. En yüksek risk grubundaki cihazlar özellikle değerlendirilir.
Otoriteler OK’nın prosedürlerine ve diğer dokümanlarına bakarak OK’nın değerlendirmelerinin uygun olduğunu değerlendirir.
Gözetim değerlendirmeleri de aynı şekilde uzmanlarca gerçekleştirilir.
Otoritenin, ODE’nin rapor ve değerlendirmeleri, şikayetler vb. baz alınarak MDCG teknik dosya örnekleminin sıklığında değişiklik önerebilir.
Komisyon art 114 kapsamında önlemler alabilir. (182/2011 Art 5 gereği komite oylamasına sunulur.)

## Slide 19: Madde 46 – Atama ve bildirim değişiklikleri
Otoriteler Komisyona ve diğer yetkili otoritelere OK atamasıyla ilgili tüm değişiklikleri bildirirler.
Kapsam genişletme prosesi için de Art 39-42 uygulanır, ortak denetim gerçekleştirilir.
Komisyon notifikasyon değişikliğini hemen NAND’da yayınlar.
OK statüsüne son vermek istiyorsa otoriteyi ve üreticileri erkenden bilgilendirir. (1 yıl) Sertifikalar başka bir OK sorumluluğu alacağını yazılı olarak beyan ettiği takdirde en fazla 9 ay geçerliliğini koruyabilir. Bu süre sonunda yeni OK tam bir değerlendirme yapmış olmalı.
Otorite OK’nın gereklilikleri yerine getirmediğinden emin olduğunda durumun ciddiyetine göre atamayı askıya alabilir, kısıtlayabilir veya tamamen veya kısmen iptal edebilir. Askı süreci 1 yılı geçemez.

## Slide 20: Madde 46 – Atama ve bildirim değişiklikleri
Atamasının askıya alındığı, kısıtlandığı veya iptal edildiği durumlarda OK en geç 10 gün içerisinde müşterilerini bilgilendirir.
Atamanın kısıtlanması, askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında yetkili otorite:
  Durumun sertifikalar üzerindeki etkisini değerlendirir.
  Durum değişikliğinden sonraki 3 ay içinde Komisyona ve diğer otoritelere bulgularını raporlandırır.
  Ürün güvenliğini sağlamak için uygun olmayan şekilde düzenlenen sertifikalar için otoritenin belirlediği zaman aralığında ilgili belgeleri askıya alır veya iptal eder.
  Belgesi askıya alınan veya iptal edilen müşteriler ile ilgili aktif pazara sahip diğer otoriteleri bilgilendirir.

## Slide 21: Madde 46 – Atama ve bildirim değişiklikleri
Diğer sertifikalar aşağıdaki durumlarda geçerli kalabilir:
  Askı veya iptalden sonraki 1 ay içinde otoritenin ürün güvenliği ile ilgili olumsuz bir durum olmadığını doğrulaması
  Otorite askı ve kısıtlama sürecinde OK’nın yeni belge, belge yenileme, kapsam genişletme gibi belgelendirme süreçlerine devam etmediğini doğrular ve OK’nın mevcut kalan belgeler ile ilgili sorumluluğuna devam edip edemeyeceğini bildirir. OK’nın gözetim faaliyetlerine devam edememesi durumunda askı ve kısıtlamadan sonraki 3 ay içerisinde pazarında bulunduğu otoritelere başka yetkin bir OK tarafından gözetim faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini verir.

## Slide 22: Madde 46 – Atama ve bildirim değişiklikleri
Atamanın iptali durumunda yanlış belgelendirmeler dışındaki mevcut kalan belgeler 9 ay boyunca geçerliliklerini aşağıdaki durumlarda korurlar:
  Pazarında bulunduğu yetkili otorite ürün güvenliği ile ilgili problem olmadığını doğrularsa
  Başka bir OK bu belgeler ile ilgili sorumluluğu alıp iptalden sonraki 12 ay içerisinde tam bir değerlendirme yapacağını yazılı olarak beyan ediyorsa
İlk durum söz konusu ise otorite toplamda 12 ayı geçmeyecek şekilde 3 aylık sürelerle sertifikanın geçerliliğini uzatabilir.
Atama değişikliği konusunda otorite veya OK Komisyonu, yetkili otoriteleri ve OK’ları bilgilendirir.

## Slide 23: Madde 47 – Onaylanmış kuruluşların yetkinliğine ilişkin itirazlar
Komisyon OK’nın gereklilikleri yerine getirme durumuyla ilgili şüphelerin olması halinde MDCG ile birlikte araştırma yapar.
Yetkili otorite Komisyonun talep etmesi halinde OK’nın atamasındaki şüphelere yönelik tüm bilgileri sağlar.
Komisyon MDCG ile birlikte gerekçeli bir şüphenin oluşması halinde, şüpheli durumun otorite tarafından tamamıyla ele alınmaması durumunda veya otoritenin talebi üzerine Art 39(3),(4) teki değerlendirmeyi başlatabilir. (başvuru değerlendirme). Durumun ciddiyetine göre Komisyon otoritenin Art 44 gereği gerçekleştirilen yıllık gözetim denetimine 2 uzmanın katılımını talep edebilir.
Komisyon OK’nın gereklilikleri yerine getirmediğini düşünürse yetkili otoriteyi bilgilendirir ve askı, kapsam daraltma veya iptal vb. gerekli aksiyonları almasını talep eder.
Yetkili otoritenin gerekli aksiyonu almaması halinde Komisyon atamayı askıya alabilir, kapsamını daraltabilir veya iptal edebilir.

## Slide 24: Madde 48 – Akran değerlendirmesi ve OK’lardan sorumlu otoriteler arasında tecrübe paylaşımı
Komisyon yetkili otoritelerin bir araya gelmesi deneyimlerini paylaşması için organizasyon ayarlar. Bu paylaşımlar şunları içerir:
  NBOG dokümanları
  MEDDEV dokümanları
  Uzmanların eğitimi ve kalifikasyonu
  OK atamalarındaki değişiklikleri, sertifika iptal ve transferleri ile ilgili trendlerin takibi
  Kapsam kodlarındaki başvuruların takibi
  Otoriteler ve Komisyon arasındaki işbirlikleriyle ilgili mekanizma
  Otoritelerin ve Komisyonun OK’ların gözetimleri ile ilgili halk/kamu ile iletişim yöntemleri
Peer review: akran değerlen-dirmesi

## Slide 25: Madde 48 – Akran değerlendirmesi ve OK’lardan sorumlu otoriteler arasında tecrübe paylaşımı
Otoriteler peer reviewlere her 3 yılda bir katılır. Alternatif olarak, otorite bu değerlendirmeyi gözetimin bir parçası olarak da gerçekleştirmeyi tercih edebilir.
Komisyon organizasyona katılır ve peer review mekanizmasının uygulanmasına destek verir.
Komisyon erişime açık olarak peer review ile ilgili yıllık özet rapor yayımlar.

## Slide 26: Madde 49 – OK’ların koordinasyonu
Komisyon OK’ların arasındaki iletişim ve işbirliğini OK’ların koordinasyon grubu üzerinden sağlar. Bu grup en az yılda bir kez ve düzenli aralıklarla bir araya gelir.
Bu regülasyon altındaki OK’lar bu toplantılara katılır.

## Slide 27: Madde 50 – Standart ücretler listesi
Uygunluk değerlendirme ücretlendirmeleri halka açık olmalıdır.

## Slide 28: EK VII OK GEREKLİLİKLERİ
1- Organizasyon
2- Kalite Yönetim
3- Kaynak
4- Proses

## Slide 29: 1- Organizasyon
Sorumluluklar
Üst yönetim yetkileri
Tarafsızlık, bağımsızlık
Gizlilik
Sigorta
Finansal kaynak
Koordinasyon aktiviteleri (NBMED, NBOG, MEDDEV vb.)

## Slide 30: 2- Kalite Yönetim
Yönetim sistemi yapısı
Personel atama aktiviteleri
Değerlendirme ve karar verme aktiviteleri
Planlama aktiviteleri
Dokümanların kontrolü
Kayıtların kontrolü
YGG
İç tetkik
DÖF
Şikayetler
Eğitim faaliyetleri

## Slide 31: 3- Kaynak
İç yeterlilik
Üst yönetimden en az 1 kişi tüm yürütülen ürün belgelendirme aktivitelerinde sorumlu
Spesifik kalifikasyon kriterleri belirlenmeli:
  Ön klinik değerlendirme
  Klinik değerlendirme
  Hayvan kaynaklı doku
  Fonksiyonel güvenlik
  Yazılım
  Paketleme
  Tıbbi ürün ihtiva eden cihazlar
  Emilebilir madde içerenler
  Sterilizasyon prosesleri

## Slide 32: 3- Kaynak
Personel atamalarından sorumlu kişi iç kaynaklı olmalı.
  Yasal mevzuat, kılavuz dokümanlar
  Regülasyon kapsamındaki uygunluk değerlendirme prosedürleri
  Cihaz teknolojileri
  OK KYS

## Slide 33: 3- Kaynak
Klinik uzman iç kaynaklı olmalı
  Dış klinik uzmanların eğitimi
  Dış klinik uzmanların değerlendirmelerini kritik edecek ve komiteye görüş verecek

## Slide 34: 3- Kaynak
Ürün ile ilişkili inceleme yapan personel (TF, klinik, yazılım, sterilizasyon, biyouyumluluk vb.)
  İlgili bölümden mezun olmalı
  4 yıl sağlık alanında tecrübeli olmalı (üretim, denetim, araştırma vb.)
  2 yılı değerlendirilecek cihaz veya teknolojinin kullanımı, testi, üretimi veya tasarımında olmalı.
  Yasal mevzuat, temel gerekler Ek I bilgisi
  İlgili harmonize standart, CS ve kılavuz doküman bilgi ve deneyimi
  Risk yönetimi bilgi ve deneyimi
  Klinik değerlendirme bilgi ve deneyimi
  Cihaz bilgisi
  Ek IX – Ek XI uygunluk değerlendirme bilgisi
  Raporlandırma yeteneği

## Slide 35: 3- Kaynak
Kalite yönetim sistemi denetimini yapan personel (saha denetçileri)
  İlgili bölümden mezun olmalı
  4 yıl sağlık alanında tecrübeli olmalı (üretim, denetim, araştırma vb.)
  2 yılı KYS
  Yasal mevzuat, ilgili harmonize standart, CS ve kılavuz doküman bilgi ve deneyimi
  Risk yönetimi bilgi ve deneyimi
  KYS, ilgili kılavuz doküman ve standart bilgisi
  Denetim teknikleri eğitimi
  Ek IX – Ek XI uygunluk değerlendirme bilgisi
  Raporlandırma yeteneği

## Slide 36: 3- Kaynak
Karar vericiler iç kaynaklı olmalı
Dış uzmanlar bu grupta yer alamaz
  Yasal mevzuat, ilgili harmonize standart, CS ve kılavuz doküman bilgi ve deneyimi
  Uygunluk değerlendirme bilgi ve deneyimi
  Cihaz teknolojileri bilgisi
  OK KYS, prosedürler, personel kalifikasyonu gereklilikleri
  Raporlama yeteneği

## Slide 37: 3- Kaynak
Personel dosyaları
  Personel kalifikasyonu gereklerini belirten prosedür
  Personel kalifikasyonunun tamamen karşılanamaması durumunda OK yetkili otoriteye gerekçelendirme yapmalı
  Personel matrisi
  Bilgi ve deneyimi gösterir kayıtlar

## Slide 38: 3- Kaynak
Taşeronlar ve dış uzmanlar

## Slide 39: 3- Kaynak
Aşağıdaki görevler taşere edilemez:
  Dış uzmanların performanslarının izlenmesi ve kalifikasyon değerlendirmeleri
  Karar verme
  Dış uzmanlara görev paylaştırma
  Denetim ve belgelendirme kuruluşu ise denetim ve belgelendirme faaliyetleri

## Slide 40: 4- Süreçler
Süreçlere ilişkin prosedürler
Başvuru öncesi değerlendirme (tıbbi cihaz, sınıf)
Resmi başvuru
Başvuru gözden geçirme (uygunluk değerlendirme eki, yeterli ve uygun kaynak)
Sözleşme
Kaynak tahsisi
Notes: Bu sözleşme, açık hüküm ve şartlar içerir ve imalatçının vijilans raporları hakkında onaylanmış kuruluşu bilgilendirme yükümlülüğü, onaylanmış kuruluşun düzenlenen sertifikaları askıya alma, kısıtlama veya geri çekme hakkı ve onaylanmış kuruluşun bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme
Bir başvuru ile ilgili her bir incelemenin çıktısı dokümante edilir. Başvuruların reddedilmesi veya geri çekilmesi, 57 nci maddede atıfta bulunulan elektronik sisteme girilir ve diğer onaylanmış kuruluşlar için erişilebilir olur.

## Slide 41: 4- Süreçler
Uygunluk değerlendirme faaliyetleri
  Proje planlama
  Değerlendirme ekibi yapısı
  Objektiflik
  Bağımsızlık
  Denetim süreleri
  Teknik dokümantasyon inceleme
    Sınıf IIa, Iıb örnekleme
  Klinik öncesi verilerin değerlendirilmesi
  Risk yönetim süreci değerlendirmesi
  Spesifik prosedürleri yürütmek (tıbbi ürün, emilebilen, vb.)
  Gözetim
  Habersiz
  Test
Onaylanmış Kuruluş, imalatçı uygun olduğunu iddia etmese dahi, ilgili olduğu hallerde, mevcut CS, rehber ve HS leri dikkate alır.
Notes: Spesifik : Ek IX 5.2-5.4

## Slide 42: 4- Süreçler
Kalite Yönetim Sistemi:
  Denetim öncesi inceleme
    Denetim programı
      Farklı üretim yerleri arası bağlantılar ?
      Tedarikçiler ? Denetim gerekliliği ?
      Denetim hedefi, kriterleri, kapsamı
      Denetim planı
      TD örnekleme planı – güncel
      Denetim ekip üyeleri
sertifikanın kapsadığı tüm cihaz gamının sertifikanın geçerlilik süresi boyunca örneklenmeli
bitmiş cihazların uygunluğunun tedarikçilerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilendiği durumda ve
özellikle imalatçının tedarikçileri üzerinde yeterli kontrolü olduğunu gösteremediği durumda,
imalatçının tedarikçilerinin tesislerinde süreçlerin kontrolünü denetler

## Slide 43: 4- Süreçler
KYS süreçleri:
  Tasarım ve geliştirme,
  Üretim ve süreç kontrolleri,
  Ürün dokümantasyonu,
  Satın alınan cihazların doğrulanması dâhil satın alma kontrolleri,
  Piyasaya arz sonrası gözetime yönelik olanlar dâhil düzeltici ve önleyici faaliyetler ve
  Piyasaya arz sonrası klinik takip
  Ek I gerekleri

## Slide 44: 4- Süreçler
Nihai inceleme ve Karar Alma
  Değerlendirme personelinden farklı
  Raporların ve destekleyici dokümantasyonun yeterliliği
  Çözümlenmemiş uygunsuzluk ?
  MDR uyumluluk
  PMS planı uygunluğu
  Güncel klinik değerlendirme spesifik kilit noktalar
  Belgelendirme için spesifik şartlar
  Belgelendirme süresi

## Slide 45: 4- Süreçler
Değişiklikler:
  Onaylanmış kalite yönetim sistemi veya sistemleri ya da kapsanan ürün yelpazesi,
  Onaylanmış cihaz tasarımı,
  Cihazın kullanım amacı ya da cihaza ilişkin iddialar,
  Onaylanmış cihaz tipi,
  Bir cihazın ihtiva ettiği veya bir cihazın imalatı için kullanılan ve bu Ekin 4.5.6 numaralı maddesi uyarınca spesifik prosedürlere tabi olan maddeler

## Slide 46: 4- Süreçler
Gözetim
  En az yıllık
  Vijilans, PMS ve PMCF değerlendirmeleri
  Örnekleme kriterleri – teknik dokümantasyon
  Test prosedürleri
  Bildirimler
  Yanıltıcı kullanım
  KYS MDR uygunluk
  DÖF
  Sertifikanın durumu

## Slide 47: 4- Süreçler
Vijilans vakası bildiriminde:
  Araştırma sonuçlarını gözlemler
  Riskli durum varsa
    Doküman incelemesi
    Kısa süreli veya habersiz denetim
    Ürün testi
  Gözetim sıklığını arttırma
  Bir sonraki denetiminde ilgili ürün/süreçleri inceleme
  Diğer tedbirler

## Slide 48: 4- Süreçler
Yeniden Belgelendirme
  Cihaza ilişkin değişiklikler
  Bilimsel bulguların bir özeti
  PMS deneyimi
  Risk yönetimi denetimi
  GSPR deneyimi
  Klinik değerlendirme deneyimi
  Gerekliliklerdeki değişiklik
  CS / HS vb değişiklik
  Tıbbi, bilimsel ve teknik bilgilerdeki değişiklik
- Yeni tedaviler,
- Test yöntemlerindeki değişiklikler,
- Materyaller ve bileşenlerle ilgili yeni bilimsel bulgular,
- Karşılaştırılabilir cihazlara ilişkin çalışmalardan kazanılan deneyim,
- Kayıtlardan elde edilen veriler ve kayıtlar,
- Karşılaştırılabilir cihazlarla yapılan klinik araştırmalardan kazanılan deneyim