## Slide 1: TIBBİ CİHAZ REGÜLASYONU (2017/745/EU) EK II – TEKNİK DOKÜMANTASYON
SERİAN DOMA
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ, MSC.

## Slide 2: KAPSAM
1. Varyantları Ve Aksesuarları Dahil Olmak Üzere, Cihaz Tanımı Ve Spesifikasyonları
2. İmalatçı Tarafından Temin Edilecek Bilgiler
3. Tasarım Ve İmalat Bilgileri
4. Genel Güvenlilik Ve Performans Gereklilikleri
5. Fayda-risk Analizi Ve Risk Yönetimi
6. Ürün Doğrulama Ve Validasyon

## Slide 3: Ek II – Teknik Dokümantasyon
1. Varyantlari Ve Aksesuarlari Dahil Olmak Üzere, Cihaz Tanimi Ve Spesifikasyonlari
1.1. Cihaz tanımı ve spesifikasyonları
(a) ürün adı veya ticari adı ve kullanım amacı ile hedeflenen kullanıcıları dahil olmak üzere cihazın genel bir tanımı;
(b) VI. Ekin C Kısımında atıfta bulunulduğu üzere Temel UDI-DI ya da aksi takdirde ürün kodu, katalog numarası veya izlenebilirliğe imkân sağlayan diğer kesin atıflar yoluyla açık bir tanımlama;
(c) hedeflenen hasta popülasyonu ve teşhis edilecek, tedavi edilecek ve/veya izlenecek tıbbi durumlar ve hasta seçim kriterleri, endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar gibi diğer hususlar;
(d) cihazın çalışma ilkeleri ve etki şekli, gerektiğinde bilimsel olarak kanıtlanmış;
(e) ürünün tıbbi cihaz olarak nitelendirilmesine ilişkin gerekçe;
(f) cihazın risk sınıfı ve VIII. Ek uyarınca uygulanan sınıflandırma kuralının veya kurallarının gerekçesi;

## Slide 4: Ek II – Teknik Dokümantasyon
1. Varyantlari Ve Aksesuarlari Dahil Olmak Üzere, Cihaz Tanimi Ve Spesifikasyonlari
1.1. Cihaz tanımı ve spesifikasyonları
(g) yeni özellikler ile ilgili bir açıklama;
(h) cihazla birlikte kullanılması amaçlanan, aksesuar veya diğer cihazların tanımı (i) piyasada bulundurulması amaçlanan, cihazın çeşitli konfigürasyonlarının/ varyantlarının bir tanımı veya tam listesi;
(j) temel işlevsel ögelerin, örneğin, parçalarının/bileşenlerinin (uygun görüldüğü takdirde yazılım dahil olmak üzere), formülasyonunun, bileşiminin, işlevselliğinin ve ilgili olduğu yerde niteliksel ve niceliksel yapısının, genel bir tanımı. Uygun olduğu hallerde, bu tanım; çizimleri ve diyagramları anlamak için yeterli açıklamalar dahil olmak üzere, önemli parçaları/bileşenleri açıkça gösteren etiketlenmiş resimli betimlemeler (örneğin, diyagramlar, fotoğraflar ve çizimler) içerir.

## Slide 5: Ek II – Teknik Dokümantasyon
1. Varyantlari Ve Aksesuarlari Dahil Olmak Üzere, Cihaz Tanimi Ve Spesifikasyonlari
1.1. Cihaz tanımı ve spesifikasyonları
(k) temel işlevsel ögelere dahil edilen ve insan vücuduna doğrudan temas eden veya dolaylı olarak temas eden hammaddelerin bir tanımı;
(l) kullanıcıya örneğin, broşürlerde, kataloglarda ve benzer yayınlarda sağlanan ürün spesifikasyonunda sıklıkla yer alacak olan, cihazla ve varyantları/konfigürasyonları ve aksesuarlarıyla ilgili, özellikler, boyutlar ve performans özellikleri gibi, teknik spesifikasyonlar.
1.2. Cihazın önceki ve benzer nesillerine atıf
(a) varsa imalatçı tarafından üretilen cihazın önceki nesil veya nesilleri hakkında genel bir açıklama;
(b) varsa, Birlik piyasasında veya uluslararası piyasalarda bulunan tanımlanmış benzer cihazlar hakkında genel bir açıklama.

## Slide 6: Ek II – Teknik Dokümantasyon
2. İmalatçı Tarafından Temin Edilecek Bilgiler
cihazın satılmasının planlandığı üye devletlerde kabul edilen dillerde, cihazın üzerindeki ve tekli birim ambalajı, satış ambalajı, spesifik idare şartları olması durumunda nakliyat ambalajı gibi ambalajlarının üzerindeki etiket veya etiketler ve
cihazın satılmasının planlandığı üye devletlerde kabul edilen dillerde kullanım kılavuzu

## Slide 7: Ek II – Teknik Dokümantasyon
3. Tasarim Ve İmalat Bilgileri
(a) cihaza uygulanan tasarım aşamalarının anlaşılmasına olanak sağlayacak bilgiler;
(b) imalat süreçleri ve bu süreçlerin validasyonları destekleyicileri, sürekli izleme ve nihai ürün testi dahil olmak üzere, tüm bilgi ve spesifikasyonlar. Veriler teknik dokümantasyona tamamıyla dahil edilir.
(c) tasarım ve imalat faaliyetlerinin yürütüldüğü bütün tesislerin, tedarikçiler ve alt-yükleniciler de dahil olmak üzere tanımlanması.
Cihazın tasarım dokümanları EN ISO 13485 7.3, İş akış şemaları, üretim ve kalite kontrol prosedür ve talimatları, kalite planları , firma içi kalite kontrol testleri , dış kaynaklı prosesler ve tanımları

## Slide 8: Ek II – Teknik Dokümantasyon
4. Genel Güvenlilik Ve Performans Gereklilikleri
Dokümantasyon; I. Ekte belirtilen ve kullanım amacı dikkate alınarak cihaza uygulanabilir olan genel güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygunluğun gösterilmesine yönelik bilgileri kapsar ve bu gereklilikleri karşılamak için kabul edilen çözümlerin gerekçesini, validasyonunu ve doğrulamasını içerir. Uygunluğun gösterilmesi:
(a) cihaza uygulanan genel güvenlilik ve performans gerekliliklerini ve uygulanmayanlara ilişkin bir açıklamayı;
(b) uygulanabilir genel güvenlilik ve performans gerekliliklerinin her birine uygunluğu göstermek için kullanılan metodu veya metodları;
(c) uygulanan uyumlaştırılmış standartları, ortak spesifikasyonları (OS) veya diğer çözümleri ve
(d) genel güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygunluğu göstermek üzere uygulanan her uyumlaştırılmış standarda, ortak spesifikasyona (OS) veya diğer metoda uygunluğunun kanıtı olarak sunulan kontrollü belgelerin kesin tanımını içerir. Bu bent kapsamında atıfta bulunulan bilgiler; bu tür kanıtın tam teknik dokümantasyondaki ve mevcutsa özet teknik dokümantasyondaki yerine bir atıf içerir.

## Slide 9: Ek II – Teknik Dokümantasyon
4. Genel Güvenlilik Ve Performans Gereklilikleri
Genel güvenlilik ve performans gereklilikleri maddelerinin tümü | Uygulanabilir mi uygulanamaz mı? | Uygulanabilir ise harmonize standardı ya da ortak spesifikasyonu | Uygulanabilir ise her bir madde için nasıl uygulanabildiğine dair firma dokümanları Uygulanabilir değilse gerekçesi

## Slide 10: Ek II – Teknik Dokümantasyon
5. Fayda-risk Analizi Ve Risk Yönetimi
Dokümantasyon aşağıdakilere ilişkin bilgileri içerir:
(a) fayda-risk analizi ve
(b) kabul edilen çözümler ve risk yönetimiyle ilgili sonuçlar raporlandırmalar
6. Ürün Doğrulama ve Validasyon
6.1. Klinik-öncesi ve klinik veriler
mühendislik, laboratuvar, simüle edilmiş kullanım ve hayvan testleri gibi testlerin sonuçları ve cihaza ya da benzer cihazlara uygulanabilir yayımlanmış literatürün değerlendirmesi;
Kullanılabilirlik çalışmaları, performans testleri
EN ISO 62366
EN ISO 14971
ISO/TR 24971
Notes: 62366-1: Tıbbi cihazlar – Bölüm 1: Kullanılabilirlik mühendisliğinin tıbbi cihazlara uygulanması

## Slide 11: Ek II – Teknik Dokümantasyon
6. Ürün Doğrulama Ve Validasyon
6.1. Klinik-öncesi ve klinik veriler
b) özellikle aşağıdakilerle ilgili test sonuçları , test tasarımı, çalışma protokolleri
- hasta veya kullanıcıya doğrudan veya dolaylı olarak temas eden bütün malzemelerin tanımlanması dahil olmak üzere, cihazın biyouyumluluğu; EN ISO 10993
- fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik karakterizasyon; EN ISO 10993-17 ve EN ISO 10993-18
- elektriksel güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk; EN ISO 60601
yazılım doğrulama ve validasyon; EN ISO 62304
raf ömrü çalışmaları
performans ve güvenlilik.
Notes: 10993: Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi
10993-17: Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 17: Sızabilir maddeler için kabul edilebilir sınırların belirlenmesi
10993-18:Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 18: Tıbbi cihaz malzemelerinin kimyasal özelliklerinin bir risk yönetim süreci içinde belirlenmesi
60601: Elektrikli tıbbi donanım
62304: Tıbbi cihaz yazılımı-Yazılım yaşam çevrimi süreçleri

## Slide 12: Ek II – Teknik Dokümantasyon
6. Ürün Doğrulama Ve Validasyon
6.1. Klinik-öncesi ve klinik veriler
Dış kaynaklı testler için Uygulanabildiği hallerde, GLP aranır
Yeni bir test yapılmamışsa, gerekçesi sunulmalıdır. Örneğin biyouyumluluk testleri daha önce yapılmış olan benzer cihazlara dayanarak gerekçelendirilebilir.
(c) klinik değerlendirme raporu ve güncellemeleri ve klinik değerlendirme planı;
(d) PMCF (Piyasaya Arz Sonrası Klinik Takip) planı ve PMCF değerlendirme raporu ya da PMCF’nin neden uygulanabilir olmadığına dair bir gerekçe.
MDCG 2020-7
MDCG 2020-8

## Slide 13: Ek II – Teknik Dokümantasyon
6. Ürün Doğrulama Ve Validasyon
6.2. Özel durumlarda gereken ilave bilgiler
2001/83/AT sayılı Direktif’in 1. maddesinin 2. bendine göre tıbbi ürün içermesi durumunda, bu durumu belirten bir beyan. Bu durumda, dokümantasyon; bu maddenin kaynağını tanımlar ve cihazın kullanım amacını dikkate alarak, bu maddenin güvenliliğini, kalitesini ve yararlılığını değerlendirmek üzere yürütülen testlerle ilgili veriler içerir.
Bir cihazın, insan veya hayvan kaynaklı dokular veya hücreler veya bunların türevleri kullanılarak imal edilmesi ve bir cihazın, bütünleşik bir parça olarak, cihazın fonksiyonuna yardımcı olan insan kaynaklı dokular veya hücreler ya da onların türevlerini ihtiva etmesi halinde, bu durumu belirten bir beyan. Bu durumda, dokümantasyon, kullanılan insan veya hayvan kaynaklı bütün malzemeleri tanımlar ve I. Ekin sırasıyla, 13.1 veya 13.2. Kesimlerine uygunluğa ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar.
Notes: 13.1: Biyolojik kaynaklı materyaller ihtiva eden cihazlar
13.2: Cansız veya cansız hale getirilmiş hayvan kaynaklı dokular veya hücreler ya da bunların türevleri kullanılarak imal edilen cihazlar

## Slide 14: Ek II – Teknik Dokümantasyon
6.2. Özel durumlarda gereken ilave bilgiler
(c) insan vücuduna girmesi amaçlanan ve insan vücudu tarafından absorbe edilen ya da insan vücudu içinde lokal olarak dağılan maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan cihazlar söz konusu olduğunda, test tasarımı, çalışma protokolleri, veri analiz yöntemleri ve veri özetleri ile test sonuçları dahil olmak üzere, aşağıdakilerle ilgili çalışmalara ilişkin, ayrıntılı bilgiler:
- absorbsiyon, dağılım, metabolizma ve atılım;
- hedef popülasyonu ve ilişkili tıbbi durumlarını göz önünde bulundurarak, bu maddelerin veya bunların insan vücudundaki metabolizma ürünlerinin, diğer cihazlar, tıbbi ürünler veya diğer maddeler ile olası etkileşimleri;
- lokal tolerans ve
- cihaza maruz kalma seviyesine ve niteliğine bağlı olarak uygulanabildiği şekilde, tek-doz toksisitesi, yinelenen-doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenisite ile üreme ve gelişimsel toksisite dahil olmak üzere, toksisite.

## Slide 15: Ek II – Teknik Dokümantasyon
6. Ürün Doğrulama ve Validasyon
6.2. Özel durumlarda gereken ilave bilgiler
(d) CMR veya endokrin-bozucu maddeler içeren cihazlar söz konusu olduğunda,
I. Ekin 10.4.2. Kesiminde atıfta bulunulan gerekçe.
(a) hastanın veya kullanıcının maddeye potansiyel maruz kalma durumunun analizine ve tahminine;
(b) mevcutsa, bağımsız araştırmalar, hakem denetimli çalışmalar, ilgili bilimsel komitelerden alınan bilimsel görüşler hakkında bilgiler dahil olmak üzere, olası alternatif maddelerin, malzemelerin veya tasarımların analizine ve bu tür alternatiflerin mevcudiyetinin analizine;
(c) bu tür cihazların amaçlanan kullanımının; çocukların tedavisini ya da gebe veya emziren kadınların tedavisini ya da bu tür maddeler ve/veya malzemeler açısından özellikle hassas olduğu düşünülen diğer hasta gruplarının tedavisini içerip içermediğinin dikkate alınması dahil olmak üzere, mevcutsa olası madde ve/veya malzeme değişimlerinin veya yapılabilir ise tasarım değişikliklerinin; ürünün işlevselliğinin, performansının ve fayda-risk oranlarının sürdürülmesiyle ilgili olarak neden uygun olmadığına yönelik tartışmalara
Belirli Tıbbi Cihazlarda Kanserojen, Mutajen, Üreme için Toksik (CMR) veya Endokrin Bozucu (ED) Özelliklere Sahip Ftalatlar Dâhil Ftalatların Mevcudiyetinin Fayda-Risk Değerlendirmesi Hakkında Rehber
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/contentFile/88.%20scheer_tr_924cc4e0-0bc0-404a-adbf-190f2aa1b757.pdf

## Slide 16: Ek II – Teknik Dokümantasyon
6. Ürün Doğrulama ve Validasyon
6.2. Özel durumlarda gereken ilave bilgiler
(e) steril veya tanımlanmış mikrobiyolojik koşulda piyasaya arz edilen cihazlar söz konusu olduğunda, ilgili imalat adımlarına yönelik çevresel koşulların açıklanması. Steril olarak piyasaya arz edilen cihazlar söz konusu olduğunda, validasyon raporları dahil olmak üzere, ambalajlama, sterilizasyon ve sterilitenin muhafazası ile ilgili kullanılan yöntemlerin tanımı. Validasyon raporu, biyolojik yük (bioburden) testini, pirojen testini ve mevcutsa, sterilant kalıntı testini ele alır.
Temizoda validasyonları EN ISO 14644, sterilizasyon validasyonu , ambalajlama validasyonu , depolama talimatları

## Slide 17: Ek II – Teknik Dokümantasyon
6. Ürün Doğrulama Ve Validasyon
6.2. Özel durumlarda gereken ilave bilgiler
(f) ölçüm fonksiyonu ile piyasaya arz edilen cihazlar söz konusu olduğunda, spesifikasyonlarında verildiği şekilde doğruluğu sağlamak için kullanılan yöntemlerin tanımı.
(g) cihaz, amaçlandığı şekilde çalışması için başka cihaza veya cihazlara bağlanacak ise, imalatçı tarafından belirtilen karakteristikleri göz önüne alarak, bu tür cihaza veya cihazlara bağlandığında genel güvenlilik ve performans gerekliliklerine uyduğuna dair kanıt dahil olmak üzere, bu kombinasyon/ konfigürasyonun tanımı.
Kullanılabilirlik çalışmaları