## Slide 1: TIBBİ CİHAZ REGÜLASYONU (2017/745/EC) ANNEX IX – KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE VE TEKNİK DOKÜMANTASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAYALI UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
SERİAN DOMA
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ, MSC.

## Slide 2: KAPSAM
  Bölüm 1– Kalite Yönetim Sistemi
  Bölüm 2- Teknik Dokümantasyonun Değerlendirilmesi
  Bölüm 3- İdari Hükümler

## Slide 3: Ek IX- Bölüm 1- KYS
1. İmalatçı, bir kalite yönetim sistemi oluşturur, dokümante eder ve uygular ve ilgili cihazların yaşam döngüsü boyunca bu sistemin etkinliğini sürdürür. Bunun için denetime ve gözetime tabi olur.
2. Kalite yönetim sistemi değerlendirmesi
2.1. İmalatçı, kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi için bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapar. Başvuruda olması gerekenler;
  İmalatçının adı, adresi, bütün imalat yerleri, yetkili temsilcisi varsa bilgileri
  KYS kapsamındaki cihaz ve cihaz grubuna ilişkin tüm bilgiler
  Aynı cihazla ilgili KYS için başka bir OK ‘ya başvuru yapılmadığına dair yazılı beyan
  AB uygunluk beyanı taslağı
  İmalatçının KYS ‘sine ilişkin dokümantasyon
  İmalatçının kalite taahhüdü
  PMS, PMCF dokümantasyonları ve vigilance prosedürleri
  Klinik değerlendirme planına ilişkin dokümantasyon ve
  Klinik değerlendirme planını güncel tutmak için mevcut prosedürlerin açıklaması

## Slide 4: Ek IX- Bölüm 1- KYS
2.2. KYS ‘nin uygulanması
İmalatçı tarafından kalite yönetim sistemine yönelik benimsenen tüm unsurlar, gereklilikler ve hükümler; kalite el kitabı ile kalite programları, kalite planları ve kalite kayıtları gibi yazılı politikalar ve prosedürler biçiminde, sistematik ve düzenli bir şekilde dokümante edilir.
KYS Aşağıda belirtilenlerin yeterli bir tanımını içermelidir.
İmalatçının kalite hedefleri
İşletmenin organizasyonu ve özellikle:
  Kritik personellerin atanması, organizasyonel yetkileri, idari personelin sorumlulukları
  Kalite yönetim sisteminin işleyişinin etkili olup olmadığı ,uygun olmayan cihazların kontrolü dahil olmak üzere , istenen cihaz tasarımı ve kalitesini izleme
  Dış kaynaklı proseslerin kontrolü
  Yetkili temsilcinin atanmasına yönelik taslak vekâletname ve vekâletnameyi kabul etmek için yetkili temsilciden alınan niyet mektubu
ISO 13485
Tedarikçi değerlendirme, insan kaynakları
Uygun olmayan cihazların kontrolü, kalite planı ve buna uygun testler, iç tetkik

## Slide 5: Ek IX- Bölüm 1- KYS
Cihazların tasarımını izlemeye, doğrulamaya, valide etmeye ve kontrol etmeye yönelik prosedürler, veriler ve kayıtlar aşağıdakileri kapsar:
  İlgili yasal gerekliliklerin, yeterliliğin, sınıflandırmanın, eşdeğerliğin ele alınması, uygunluk değerlendirme prosedürlerinin seçimi, mevzuata uygunluğa yönelik stratejiyi
  Uygulanabilir OS, uyumlaştırılmış standartları da dikkate alarak uygulanabilir genel güvenlilik ve performans gerekliliklerinin ve bu gereklilikleri yerine getirmeye yönelik çözümlerin tanımlanmasını
  Risk yönetimi
  PMCF ve klinik değerlendirme
  Ön klinik değerlendirme
  Cihazla birlikte temin edilecek bilgiler
  Tasarım ve imalat ile ilgili gereklilikler
  Tasarım veya KYS değişiklikleri yönetimi
MDD 93/42/EEC EK II
MDR 2017/745 Ek IX

## Slide 6: Ek IX- Bölüm 1- KYS
İmalat sırasındaki doğrulamalar, sterilizasyona ilişkin süreçler
İmalat öncesinde , sırasında ve sonrasında yürütülecek uygun testler ve denemeler, gerçekleştirilme sıklığı, kullanılacak test ekipmanını ve geriye doğru izlenebilecek şekilde kalibrasyonu
Ayrıca imalatçı, onaylanmış kuruluşun, II. ve III. Eklerde atıfta bulunulan teknik dokümantasyona erişimine izin verir.

## Slide 7: Ek IX- Bölüm 1- KYS
2.3 Denetim
OK, KYS gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kalite yönetim sistemini denetler. İmalatçının kalite yönetim sistemi ile ilgili olarak bir uyumlaştırılmış standart veya ortak spesifikasyon (OS) kullanması durumunda, onaylanmış kuruluş bu standartlara veya ortak spesifikasyonlara uygunluğu değerlendirir. Eğer karşılanmıyorsa gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
OK denetim ekibi ilgili teknolojinin değerlendirilmesinde geçmiş deneyimi olan en az bir üye içerir. Değerlendirme prosedürü imalat sürecini ve ilgili diğer süreçleri doğrulamak için, imalatçının tesislerinde ve uygun görüldüğü takdirde, tedarikçilerinin ve/veya alt yüklenicilerinin tesislerinde denetimi içerir.
Sınıf Iıa ve Iıb cihazlar için; KYS değerlendirilmesinde tasarımdaki benzerlikleri, teknolojiyi, imalat ve sterilizasyon yöntemlerini, kullanım amacını ve bu Tüzük uyarınca yürütülmüş olan örneğin, fiziksel, kimyasal, biyolojik veya klinik özelliklere ilişkin, önceki ilgili değerlendirmelerin sonuçlarını dikkate alarak temsili örnek seçer
KYS bu Tüzük’ün ilgili hükümlerini karşılıyorsa , OK AB Kalite Yönetim Sertifikası düzenler.
EN ISO 13485

## Slide 8: Ek IX- Bölüm 1- KYS
2.4 İmalatçı; kalite yönetim sisteminde ya da kapsadığı cihaz çeşitliliğinde önemli değişikliklere yönelik her planını, kalite yönetim sistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşa bildirir.
Onaylanmış kuruluş, teklif edilen değişiklikleri değerlendirir,
ilave denetimlere yönelik ihtiyacı belirler ve bu değişikliklerden sonra kalite yönetim sisteminin gereklilikleri karşılamaya devam edip etmediğini doğrular.
Onaylanmış kuruluş, değerlendirmenin sonuçlarını ve uygulanabildiği hallerde ilave denetimlerin sonuçlarını içeren kararını imalatçıya bildirir.
Kalite yönetim sistemindeki veya kapsadığı cihaz çeşitliliğindeki önemli her değişikliğe ilişkin onay, AB kalite yönetim sistemi sertifikasına bir ek şeklinde olur.

## Slide 9: Ek IX- Bölüm 1- KYS
3. Gözetim Değerlendirmesi
İmalatçı aşağıda yer alan tüm bilgileri temin etmelidir;
  KYS ‘ne ilişkin dokümantasyon
  Temsili cihaz örneği için PMCF planı dahil olmak üzere PMS verileri ve vigilance dokümanları
  Analizlerin, hesaplamaların, testlerin sonuçları ve KYS’nin tasarımla ilgili bölümünde şart koşulan verileri ve
    Risk yönetimi EN ISO 14971 ‘e uygun
  kalite kontrol raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri ve ilgili personelin yetkinliklerine ilişkin kayıtlar gibi, kalite yönetim sisteminin imalat ile ilgili bölümünde şart koşulan verileri.
En az 12 ayda bir imalatçının ve gerektiğinde tedarikçisilerinin yerinde denetimini yapmalıdır. Gerektiğinde kalite yönetim sisteminin düzgün bir şekilde işlediğini kontrol etmek için testler yapar. Sonunda gözetim raporu ve test raporlarını üreticiye bildirir.
Asgari her 5 senede bir yerinde habersiz denetim gerçekleştirir. Habersiz yerinde denetimler kapsamında, onaylanmış kuruluş, imal edilen cihazın teknik dokümantasyona uygun olduğunu doğrulamak için, üretilen cihazların yeterli miktarda numunesini ya da imalat süreçlerinden alınan yeterli miktarda numuneyi ya da piyasadan alınan numuneyi test eder.
OK sorumlulukları

## Slide 10: Ek IX- Bölüm 1- KYS
3. Gözetim Değerlendirmesi
Sınıf Iıa ve Iıb cihazların gözetim denetiminde OK tarafından dokümante edilen gerekçeye göre seçilen ilave temsili örneklere dayanarak, ilgili cihaz veya cihazlar için teknik dokümantasyonun değerlendirmesini de içerir.
Sınıf III cihazlar söz konusu olduğunda gözetim değerlendirmesi; uygun olduğu hallerde, üretilen veya satın alınan parçaların ve/veya malzemelerin miktarlarının bitmiş cihazların miktarlarına karşılık geldiğinin kontrolü dahil olmak üzere, cihazın bütünlüğü için esas olan onaylanmış parçaların ve/veya malzemelerin testini de içerir.
Genel bir kural olarak, bir baş denetçi art arda üç yıldan daha fazla aynı imalatçıyla ilgili denetimlere katılamaz.
Onaylanmış kuruluş, üretilen cihazlardan veya piyasadan alınan numune ile teknik dokümantasyonda belirtilen spesifikasyonlar veya onaylanmış tasarım arasında bir farklılık bulursa, ilgili sertifikayı askıya alır veya geri çeker ya da sertifikaya kısıtlamalar getirir.

## Slide 11: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
4. Sınıf III cihazlar ve implante edilebilir sınıf IIb cihazların teknik dokümantasyonun değerlendirilmesi her bir cihaz için ayrı incelenir.
4.1. İmalatçı Kalite yönetim sisteminin kapsadığı cihazla ilgili teknik dokümantasyonun değerlendirilmesi için onaylanmış kuruluşa başvuru yapar.
4.2. Başvuruda cihazın tasarımı, imalatı ve performansı tanımlanır. Başvuru Ek II ve Ek III ‘e göre teknik dokümantasyonu içermelidir.
(cerrahi iplikler), zımba telleri, dental dolgular, dental braketler, diş kronları, vidalar, kamalar, plakalar, teller, pinler, klipsler ve konektörler hariç

## Slide 12: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
4.3 OK kendisi tarafından istihdam edilen ilgili teknolojiye ve onun klinik uygulamasına ilişkin kanıtlanmış bilgi ve deneyime sahip personel ile başvuruyu inceler. Onaylanmış kuruluş, bu Tüzük’ün ilgili gerekliliklerine uygunluğun değerlendirilmesine imkân sağlamak üzere, ilave testler yaptırarak ya da daha fazla kanıt isteyerek başvurunun tamamlanmasını talep edebilir.
4.4. Klinik değerlendirme; OK, klinik değerlendirme raporunda ve yapılan klinik değerlendirmede imalatçı tarafından sunulan klinik kanıtı ilgili klinik uzman ile inceler.
4.5 Klinik kanıtların, değerlendirme kapsamındaki cihaza eşdeğer olduğu iddia edilen cihazlardan elde edilen verilere kısmen veya tamamen dayandırıldığı durumlarda uygunluğu değerlendirilir ve dokümante edilir. İmalatçı inovatif cihaz olduğunu iddia ederse; Klinik öncesi , klinik veriler ve risk analizi ile birlikte ne kadar desteklendiği değerlendirilir.

## Slide 13: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
4.6 OK, klinik kanıtların ve klinik değerlendirmenin yeterli olduğunu ve ilgili genel güvenlilik ve performans gerekliliklerine uygunluk hakkında imalatçı tarafından çıkarılan sonuçları doğrular. Bu doğrulama;
fayda-risk belirlemesinin,
risk yönetiminin,
kullanım talimatlarının,
kullanıcı eğitiminin
imalatçının piyasaya arz sonrası gözetim planının yeterliliğinin değerlendirilmesini ve PMCF planının yeterliliğini kapsar.
4.7 Klinik değerlendirmeyi ve fayda-risk belirlemesini inceler ve piyasaya arz sonrası gözetim ve PMCF verilerinden elde edilen klinik kanıta yönelik güncellemelerin gözden geçirilebilmesine imkan tanıyan sürelerin tanımlanmasının gerekip gerekmediğini değerlendirir.

## Slide 14: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
4.8 Klinik uzman klinik değerlendirme raporunda değerlendirme sonucunu açıkça dokümante etmelidir.
4.9 OK, klinik değerlendirme ve bu Tüzüğün Ek II ve Ek III ‘üne göre teknik dokümantasyonun değerlendirmesine ilişkin raporu imalatçıya sunar ve uygunsa AB Teknik dokümantasyon Değerlendirme Sertifikası düzenler.
4.10 İmalatçı cihazdaki değişiklikleri; cihazın güvenlilik ve performansını ya da cihazın kullanımı için öngörülen şartları etkileyebilecek olması halinde OK’ya başvurur. İlave denetim gerekiyorsa yapılır ve ek sertifika düzenlenir.

## Slide 15: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.1. Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için değerlendirme prosedürü
Sınıf III implante edilebilir cihazlar için ve Kural 12 kapsamında bir tıbbi ürünü vücuda tatbik etmesi ve/veya vücuttan uzaklaştırması amaçlanan sınıf Iıb aktif cihazlar için klinik değerlendirme raporunu destekleyen klinik verilerin kalitesini doğruladıktan sonra , klinik değerlendirmenin değerlendirmesi raporu hazırlanır Özellikle nelerin olması beklenir !!!!!!
- fayda risk belirlemesi için sunulan klinik kanıtlara,
bu kanıtların endikasyon ve kullanım amacı ile tutarlılığına ve
PMCF planına ilişkin değerlendirmeleri
Üreticinin klinik değerlendirme dokümantasyonu ve OK ‘nın klinik değerlendirme raporu Komisyona bildirirlir.
Komisyon dokümanların tümünü uzman heyetine bildirir.
Klinik değerlendirme konsültasyon prosedürü Madde 54

## Slide 16: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.1. Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için değerlendirme prosedürü
Uzman Heyetleri
Sınıf III implante edilebilir cihazlar ve bir tıbbi ürünü tatbik etmek ve/veya uzaklaştırmak için tasarlanan Sınıf IIb aktif cihazlar için onaylanmış kuruluşlar, belirli durumlar haricinde, klinik değerlendirmenin değerlendirilmesi raporlarının gözden geçirilmesi için uzman heyetleri talep etmekle yükümlüdür. Klinik değerlendirme ile ilgili olarak uzman heyetleriyle konsültasyon, klinik konularda deneyim paylaşımı yapılarak ve bu konsültasyon sürecinden geçmiş olan cihaz kategorilerine ilişkin ortak spesifikasyonlar (OS) geliştirerek yüksek riskli tıbbi cihazlara ilişkin uyumlaştırılmış bir değerlendirme sağlamalıdır.
Sınıf III cihazlar ve belirli sınıf IIb cihazlar için imalatçı, kendi klinik değerlendirmesi ve/veya araştırmasından önce gönüllü olarak, klinik geliştirme stratejisi ve klinik araştırma önerileri ile ilgili, bir uzman heyetine danışabilmelidir.
Uzman heyetleri ve uzman laboratuvarları; bu Tüzük’ün uygulanmasına ilişkin, Komisyona, MDCG ’ye, imalatçılara ve onaylanmış kuruluşlara bilimsel, teknik ve klinik destek sağlamak amacıyla, güncel klinik, bilimsel veya teknik uzmanlıklarına dayalı olarak Komisyon tarafından atanmalıdır. Ayrıca, uzman heyetleri; belirli yüksek riskli cihazlarda, onaylanmış kuruluşların klinik değerlendirmenin değerlendirilmesi raporlarına ilişkin görüş sunma görevlerini yerine getirmelidir.

## Slide 17: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.1. Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için değerlendirme prosedürü
Uzman Heyetleri
Uzman heyetleri; alanında güncel klinik, bilimsel veya teknik uzmanlıkları temelinde ve Birlik içindeki bilimsel ve klinik yaklaşım çeşitliliğini yansıtan bir coğrafi dağılımla Komisyon tarafından atanan danışmanlardan oluşur. Komisyon, gerekli ihtiyaçlara göre, her heyetin üye sayılarını belirler.
Uzman heyetlerinin üyeleri, görevlerini tarafsızlık ve objektiflik ile yerine getirirler. Uzman grup üyeleri, onaylanmış kuruluşlardan veya imalatçılardan, talimat beklemezler veya almazlar. Her üye, kamuya açık olacak bir çıkar çatışması beyanı düzenler.
Komisyon, olası çıkar çatışmalarını aktif bir şekilde yönetmek ve önlemek için sistemler ve prosedürler oluşturur.
Uzman heyetleri, bilimsel görüşlerini hazırlarken, hasta örgütleri ve sağlık profesyonelleri dahil olmak üzere, paydaşlar tarafından sağlanan ilgili bilgileri dikkate alır.

## Slide 18: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.1. Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için değerlendirme prosedürü
Onaylanmış kuruluştan ayrıca kendi değerlendirmelerini uzman heyetine sunması talep edilebilir.
Uzman heyeti aşağıdaki kriterlerin tümüne dayanarak bilimsel görüş sunup sunmamaya karar verir:
(i) cihazın veya dahil olduğu ilgili klinik prosedürün yeniliği ve bunların başlıca olası klinik veya sağlık etkisi;
(ii) bileşenler veya kaynak materyal bakımından ya da cihazın bozulması durumunda sağlık üzerindeki etkisi bakımından bilimsel olarak geçerli sağlık endişeleri nedeniyle spesifik cihaz kategorisi veya grubunun fayda-risk profilinde önemli ölçüde bir advers değişiklik;
(iii) spesifik bir cihaz kategorisi veya grubu bakımından 87. madde uyarınca raporlanan ciddi olumsuz olayların oranında önemli ölçüde artış.
https://ec.europa.eu/health/medical-devices-expert-panels/experts/list-opinions-provided-under-cecp_en

## Slide 19: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.1. Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için değerlendirme prosedürü
Uzman heyetinin bilimsel görüşü verme süresi 60 gündür.
Uzman heyeti bilimsel görüş vermemeye de karar verebilir. Bu durumda 21 gün içerisinde OK’yı ve Eudamed aracılığı ile komisyona bildirir. Uzman heyeti, bu süre sınırı içerisinde, kararına yönelik gerekçelerini onaylanmış kuruluşa ve Komisyona sunar, bunun üzerine onaylanmış kuruluş bu cihazın belgelendirme prosedürüne devam edebilir.
60 gün içerisinde hiçbir görüş verilmemesi durumunda ise OK cihazın belgelendirme prosedürüne devam edebilir.

## Slide 20: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.1. Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için değerlendirme prosedürü
Uzman heyeti;
Klinik kanıt seviyesinin yetersiz olduğu
Fayda risk belirlemesinin yetersiz olduğu
Endikasyonlarda dahil olmak üzere kullanım amacı ile tutarlığı
PMCF planına ilişkin ciddi endişelerin bulunduğunun tespit edilmesi durumunda
OK gerektiği takdirde cihazın kullanım amacını belirli hasta grupları veya belirli tıbbi endikasyonlar için kısıtlamasını ve /veya sertifikanın geçerlilik süresine sınır koymasını, spesifik PMCF çalışmaları yürütmesini , güvenlilik ve performans özetini veya kullanım kılavuzunu uyarlamasını ya da uygun görüldüğü takdirde, uygunluk değerlendirme raporuna başka kısıtlamalar koymasını imalatçıya tavsiye eder.
OK uzman heyetin tavsiyesine uymaması durumunda uygunluk değerlendirme raporunda gerekçesini sunar ve komisyon hem bilimsel görüşü hem de OK görüşünü EUDAMED vasıtasıyla kamuya açık hale getirir.

## Slide 21: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.1. Belirli sınıf III ve sınıf IIb cihazlar için değerlendirme prosedürü

## Slide 22: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.2 Bir tıbbi ürün ihtiva eden cihazlar söz konusu olduğundaki prosedür
Tıbbi ürünün kalitesi, güvenliliği ve faydalılığı, 2001/83/AT sayılı Direktif’in I. Ekinde belirtilen metotlarla analoji yapılarak doğrulanır.
OK AB teknik dokümantasyon değerlendirme sertifikası düzenlemeden önce tıbbi ürünün cihazın bir parçası olarak faydalılığını doğrulayarak ve cihazın kullanım amacını dikkate alarak 2001/83/AT sayılı direktif uyarınca üye devletler tarafından atanan yetkili otoritelerden birinden ya da EMA ‘dan , İnsan kanı veya plazma türevi ihtiva ediyorsa EMA ‘dan tıbbi ürünün cihaz tarafından ihtiva edilmesinin fayda veya riskleri dahil olmak üzere tıbbi ürünün kalitesi ve güvenliliği hakkında bilimsel görüş ister.
Tıbbi ürünler danışma otoritesi gerekli dokümantasyonun alınmasından itibaren 210 gün içerisinde OK ‘ya görüşünü sunar. Bilimsel görüş olumsuz ise OK sertifikayı vermez. Gerekçelendirerek belgelendirme yapılmamaktadır.
Tıbbi ürünün özellikle imalat süreci ile ilgili olarak bir değişiklik yapılmadan önce imalatçı değişiklikleri OK ‘ya bildirir. OK tıbbi ürünler danışma otoritesinin görüşünü ister ve tüm dokümantasyon taraflarına ulaştıktan 60 gün içerisinde görüşünü sunar. Tıbbi ürünler danışma otoritesi tarafından verilen bilimsel görüş olumsuz ise, onaylanmış kuruluş, AB teknik dokümantasyon değerlendirme sertifikasına ek vermez. Onaylanmış kuruluş, tıbbi ürünler danışma otoritesine nihai kararını iletir.
Tıbbi ürünler danışma otoritesinin, yardımcı maddenin cihaza ihtivasıyla ilgili olarak önceden belirlenen risk veya fayda üzerinde bir etkiye sahip olabilecek bilgiler elde etmesi durumunda, risk veya fayda üzerinde bir etkisinin olup olmadığı konusunda OK’ya tavsiyede bulunur. OK, uygunluk değerlendirme prosedürüyle ilgili değerlendirmesini yeniden incelerken bu tavsiyeyi dikkate alır.

## Slide 23: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.3 Cansız veya cansız hale getirilmiş insan veya hayvan kaynaklı dokular veya hücreler ya da bunların türevleri kullanılarak imal edilen ya da bunları ihtiva eden cihazlar söz konusu olduğundaki prosedür
5.3.1. İnsan kaynaklı dokular veya hücreler ya da bunların türevleri
İnsan kaynaklı dokuların veya hücrelerin türevleri kullanılarak imal edilen cihazlar için ve cihazın fonksiyonuna yardımcı olan, 2004/23/AT sayılı Direktif’in kapsadığı insan kaynaklı dokuları veya hücreleri ya da bunların türevlerini bütünleşik bir parça olarak ihtiva eden cihazlar için, onaylanmış kuruluş, bir AB teknik dokümantasyon değerlendirme sertifikası düzenlemeden önce; 2004/23/AT sayılı Direktif uyarınca üye devletler tarafından atanan yetkili otoritelerin birinden (‘insan dokuları ve hücreleri yetkili otoritesi’) bilimsel görüş ister.

## Slide 24: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.3 Cansız veya cansız hale getirilmiş insan veya hayvan kaynaklı dokular veya hücreler ya da bunların türevleri kullanılarak imal edilen ya da bunları ihtiva eden cihazlar söz konusu olduğundaki prosedür
5.3.1. İnsan kaynaklı dokular veya hücreler ya da bunların türevleri
Yetkili otorite 120 gün içeirsinde görüşünü OK ‘ya verir.
Bilimsel görüş olumsuz ise sertifika verilmez
İmalatçı bir değişiklik yapmadan önce OK ‘ya bildirir. insan dokuları ve hücreleri yetkili otoritesine görüşünü sorar ve 60 gün içerisinde yanıt verilir.
5.3.2. Hayvan kaynaklı dokular veya hücreler ya da bunların türevleri
(AB) 722/2012 sayılı Tüzük’te atıfta bulunulduğu şekilde, cansız hale getirilen hayvan dokuları kullanılarak ya da hayvan dokusundan elde edilen cansız ürünler kullanılarak imal edilen cihazlar söz konusu olduğunda, onaylanmış kuruluş, o Tüzük’te belirtilen ilgili gereklilikleri uygular.

## Slide 25: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
5. Spesifik ilave prosedürler
5.4. İnsan vücudu tarafından absorbe edilen ya da insan vücudu içinde lokal olarak dağılan maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan cihazlar söz konusu olduğundaki prosedür
Bir vücut açıklığı yoluyla insan vücuduna girmesi veya deriye uygulanması amaçlanan ve insan vücudu tarafından absorbe edilen ya da insan vücudunda lokal olarak dağılan maddelerden veya madde kombinasyonlarından oluşan cihazların kalitesi ve güvenliliği; absorbsiyonun, dağılımın, metabolizmanın, atılımın, lokal toleransın, toksisitenin, diğer cihazlar, tıbbi ürünler veya diğer maddelerle etkileşimin ve advers reaksiyonlar potansiyelinin değerlendirilmesi için 2001/83/AT sayılı Direktif’in I. Ekinde belirtilen ilgili gereklilikler uyarınca, uygulanabildiği hallerde ve yalnızca bu Tüzük’ün kapsamadığı gerekliliklerle ilgili olarak doğrulanır. (OK ‘nın farmakolog görüşü)
İlaveten, kullanım amaçlarını gerçekleştirmek üzere insan vücudu tarafından sistemik olarak absorbe edilen cihazlar ya da bu cihazların metabolizma ürünleri için, onaylanmış kuruluş; cihazın 2001/83/AT sayılı Direktif’in I. Ekinde belirtilen ilgili gerekliliklere uygunluğu hakkında, 2001/83/AT sayılı Direktif uyarınca üye devletler tarafından atanan yetkili otoritelerin birinden ya da EMA’dan bilimsel görüş ister.
Tıbbi ürünler danışma otoritesinin görüşü, gerekli bütün dokümantasyonun alınmasından itibaren 150 gün içerisinde hazırlanır.
Tıbbi ürünler danışma otoritesinin bilimsel görüşü ve bu görüşün olası güncellemeleri, onaylanmış kuruluşun cihaza ilişkin dokümantasyonuna dahil edilir. Onaylanmış kuruluş, kararını verirken, bilimsel görüşte ifade edilen görüşlere gereken önemi verir ve nihai kararını tıbbi ürünler danışma otoritesine iletir.
Kural 21 ve absorbe olan cihazlar

## Slide 26: Ek IX- Bölüm 2- Teknik Dokümantasyon
6. Ayrı olarak kullanıldığında, 1(8) maddesinde atıfta bulunulduğu şekilde insan kanı veya insan plazmasından elde edilen bir tıbbi ürün olduğu kabul edilebilen bir tıbbi maddeyi bütünleşik bir parça olarak ihtiva eden cihazlar söz konusu olduğunda parti doğrulaması
Cihazların her bir partisinin imalatının tamamlanması sonrasında imalatçı; bu cihaz partisinin serbest bırakılmasını onaylanmış kuruluşa bildirir ve 2001/83/AT sayılı Direktif’in 114(2) maddesi uyarınca, bir üye devlet laboratuvarı veya bir üye devlet tarafından bu amaç için atanan bir laboratuvar tarafından düzenlenen, cihazda kullanılan insan kanı veya plazma türevi partisinin serbest bırakılması ile ilgili resmi sertifikayı onaylanmış kuruluşa gönderir.

## Slide 27: Ek IX- Bölüm 3- İdari Hükümler
7.İmalatçı veya imalatçının bir üye devlette kayıtlı işyerinin bulunmaması durumunda yetkili temsilcisi; yetkili otoriteye sunmak üzere aşağıdakileri, en son cihaz piyasaya arz edildikten sonra 10 yıldan az olmayacak bir süreyle ve implante edilebilir cihazlar için 15 yıldan az olmayacak bir süreyle muhafaza eder:
AB uygunluk beyanını,
KYS dokümantasyonu özellikle cihazın tasarımını izlemeye, doğrulamaya, valide etmeye yönelik prosedürler, kayıtlar(kısım 2.1, 2.2)
Yapılan değişiklikler(kısım 2.4)
Teknik dokümantasyon(kısım 4.2) ve OK kararları ve raporları
8. Her üye devlet; kendi sınırları içerisinde yerleşik olan bir imalatçının veya onun yetkili temsilcisinin, bu sürenin sona ermesinden önce iflas etmesi ya da ticari faaliyetini sonlandırması durumunda, 7. Kesimde atıfta bulunulan süre boyunca, söz konusu Kesimde atıfta bulunulan dokümantasyonun yetkili otoritelere sunulmak üzere muhafaza edilmesini talep eder.